| 房县消防行政执法事项目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项 名称 | 行政执法 职权类型 | 执法依据 | 承办机构 | 执法范围 | 备注 |
| 1 | 公众聚集场所在投入使用、营业前消防安全检查 | 行政许可 | 《中华人民共和国消防法》 第十五条 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。 消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。 申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。 公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 2 | 对未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款： - 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 3 | 对经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第五十八条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款： （四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 4 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第一项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 5 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第一项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 6 | 对损坏、挪用消防设施、器材的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第二项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： - 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 7 | 对擅自停用、拆除消防设施、器材的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第二项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 8 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第三项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： - 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 9 | 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第三项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 10 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 11 | 对占用防火间距的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 12 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第五项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： - 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 13 | 对不及时消除火灾隐患的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第四项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： - 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 14 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款第六项 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 15 | 对易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十一条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 16 | 对易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十一条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 17 | 对其他场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十一条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 18 | 对违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十三条第一款第一项 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留: - 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 19 | 对违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十三条第一款第二项 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留: - 违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 20 | 对指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第一项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 21 | 对过失引起火灾的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第二项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （二）过失引起火灾的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 22 | 对在火灾发生后阻拦报警的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第三项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 23 | 对在火灾发生后，负有报告职责的人员不及时报警的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第三项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 24 | 对扰乱火灾现场秩序，影响灭火救援的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 25 | 对拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第四项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 26 | 对故意破坏火灾现场的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第五项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： - 故意破坏或者伪造火灾现场的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 27 | 对伪造火灾现场的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第五项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： （五）故意破坏或者伪造火灾现场的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 28 | 对擅自拆封被消防救援机构查封的场所、部位的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第六项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： - 擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 29 | 对擅自使用被消防救援机构查封的场所、部位的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十四条第一款第六项 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： - 擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 30 | 对人员密集场所使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十五条第二款 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 31 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《消防产品监督管理规定》 第三十六条第二款 非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 32 | 对电器产品的安装、使用不符合规定的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 33 | 对燃气用具的安装、使用不符合规定的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 34 | 对电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 35 | 对燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 36 | 对不履行消防安全职责逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十七条 机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 37 | 对消防安全重点单位未履行消防安全责任逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十七条 机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 38 | 对同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的未明确各方的消防安全责任，未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十七条 机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 39 | 对住宅区的物业服务企业未对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十七条 机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 40 | 对进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，无证上岗，未遵守消防安全操作规程逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十七条 机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 41 | 对消防技术服务机构不具备从业条件从事社会消防技术服务活动的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 42 | 对消防技术服务机构出具虚假文件的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 43 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的行政处罚 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 44 | 对冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十六条 消防技术服务机构违反本规定，冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 45 | 对所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十七条第一款第一项和第二款 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款： （一）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的; （二）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 46 | 对指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十七条第一款第二项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款： （二）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的； | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 47 | 对转包、分包消防技术服务项目的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十七条第一款第三项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款： （三）转包、分包消防技术服务项目的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 48 | 对未设立技术负责人、未明确项目负责人的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十八条第一项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款： （一）未设立技术负责人、未明确项目负责人的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 49 | 对出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或未加盖消防技术服务机构印章的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十八条第二项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款： - 出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 50 | 对承接业务未与委托人签订消防技术服务合同的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十八条第三项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款： （三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 51 | 对项目负责人或者消防设施操作员未到达现场实地开展工作的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十八条第四项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款： （四）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 52 | 对未建立、保管消防技术服务档案的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十八条第五项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款： （五）未建立或者保管消防技术服务档案的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 53 | 对未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第二十八条第六项 消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款： - 未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 54 | 对未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的行政处罚 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 第三十条 消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 55 | 对个体工商业主不依法履行消防安全职责逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《湖北省消防条例》 第六十条 违反本条例第十七条第一款规定，个体工商业主不依法履行消防安全职责的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，并处1000元以上1万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 56 | 对施工现场不符合消防安全规定逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《湖北省消防条例》 第六十一条 违反本条例第二十二条规定，施工现场不符合消防安全规定的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工，并处5000元以上5万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 57 | 对人员密集场所未依法提示消防安全事项逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《湖北省消防条例》 第六十三条 违反本条例第二十九条规定，人员密集场所未依法提示消防安全事项的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处2000元以上1万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 58 | 对未依法对自动消防系统进行检测和维修逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《湖北省消防条例》 第六十四条第一款 违反本条例第三十一条第一款规定，有关单位未依法对自动消防系统进行检测和维修的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处1000元以上1万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 59 | 对消防控制室无操作人员二十四小时值守的行政处罚 | 行政处罚 | 《湖北省消防条例》 第六十四条第二款 违反本条例第三十一条第二款规定，消防控制室没有操作人员二十四小时值守的，由消防救援机构处500元以上5000元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 60 | 对有关消防从业人员未经消防行业职能技能鉴定合格上岗逾期未改的行政处罚 | 行政处罚 | 《湖北省消防条例》 第六十五条 违反本条例第三十五条第三款规定，有关消防从业人员未经消防行业职业技能鉴定并持证上岗的，由消防救援机构责令录用单位限期改正；逾期不改正的，处1000元以上1万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 61 | 对在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的行政处罚 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四十七条第一款 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （一）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 62 | 对高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的行政处罚 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四十七条第二款 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （二）高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 63 | 对未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的行政处罚 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四十七条第三款 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： - 未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 64 | 对未按照规定落实消防控制室值班制度的行政处罚 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四十七条第四款 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （四）未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 65 | 对安排不具备相应条件的人员值班的行政处罚 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四十七条第四款 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （四）未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 66 | 对未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的行政处罚 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四十七条第五款 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （五）未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 67 | 对因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的行政处罚 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四十七条第六款 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （六）因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的; | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 68 | 对在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的行政处罚 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四十七条第七款 违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款： （七）在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 69 | 对聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第四十九条 聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的，同时对聘用单位处一万元以上三万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 70 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的，原注册审批部门应当撤销其注册，并处一万元以下罚款；申请人在三年内不得再次申请注册。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 71 | 对未经注册擅自以注册消防工程师名义执业的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 72 | 对被注销注册后继续以注册消防工程师名义执业的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 73 | 对未经准予变更注册而继续执业的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十二条 注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 74 | 对消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十三条 注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名或者加盖执业印章的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 75 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 76 | 对减少执业活动项目内容、数量的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 77 | 对执业活动质量不符合国家标准、行业标准的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 78 | 对以个人名义承接执业业务、开展执业活动的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十五条第一项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款： （一）以个人名义承接执业业务、开展执业活动的； | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 79 | 对变造、倒卖、出租、出借、以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十五条第二项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款： （二）变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的； | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 80 | 对超出本人执业范围开展执业活动的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十五条第三项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款： （三）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 81 | 对超出聘用单位业务范围开展执业活动的行政处罚 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》 第五十五条第三项 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款： （三）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 82 | 对不及时消除火灾隐患可能严重威胁公共安全的危险部位或者场所予以临时查封 | 行政强制 | 《中华人民共和国消防法》 第五十四条 消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 《消防监督检查规定》（公安部令第120号） 第二十二条 公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除；对具有下列情形之一，不及时消除可能严重威胁公共安全的，应当对危险部位或者场所予以临时查封： （一）疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的； （二）建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的； （三）人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的； （四）公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的； （五）其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患。 临时查封期限不得超过三十日。临时查封期限届满后，当事人仍未消除火灾隐患的，公安机关消防机构可以再次依法予以临时查封。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 83 | 强制清除或者拆除相关障碍物、妨碍物 | 行政强制 | 《中华人民共和国消防法》 第六十条第一款 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的； （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的； （七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。 第六十条第三款 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。 《消防监督检查规定》（公安部令第120号） 第二十六条 对当事人有《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项、第四项、第五项、第六项规定的消防安全违法行为，经责令改正拒不改正的，公安机关消防机构应当按照《中华人民共和国行政强制法》第五十一条、第五十二条的规定组织强制清除或者拆除相关障碍物、妨碍物，所需费用由违法行为人承担。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 84 | 对逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的强制执行 | 行政强制 | 《中华人民共和国消防法》 第七十条第三款 当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的部门或者机构强制执行。 《消防监督检查规定》（公安部令第120号） 第二十七条 当事人不执行公安机关消防机构作出的停产停业、停止使用、停止施工决定的，作出决定的公安机关消防机构应当自履行期限届满之日起三个工作日内催告当事人履行义务。当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。公安机关消防机构应当充分听取当事人的意见，记录、复核当事人提出的事实、理由和证据。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，应当采纳。 经催告，当事人逾期仍不履行义务且无正当理由的，公安机关消防机构负责人应当组织集体研究强制执行方案，确定执行的方式和时间。强制执行决定书应当自决定之日起三个工作日内制作、送达当事人。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 85 | 对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况的监督检查 | 行政检查 | 《中华人民共和国消防法》 第五十三条第一款 消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育，具体办法由国务院公安部门规定。 《消防监督检查规定》（公安部令第120号） 第十条 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查，应当根据单位的实际情况检查下列内容： （一）建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查； （二）建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符； （三）消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定； （四）消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效； （五）电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测； （六）疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用； （七）是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗； （八）生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内； （九）生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准； （十）其他依法需要检查的内容。 对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 《消防监督检查规定》（公安部令第120号） 第十一条 对消防安全重点单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查，除检查本规定第十条规定的内容外，还应当检查下列内容： （一）是否确定消防安全管理人； （二）是否开展每日防火巡查并建立巡查记录； （三）是否定期组织消防安全培训和消防演练； （四）是否建立消防档案、确定消防安全重点部位。 对属于人员密集场所的消防安全重点单位，还应当检查单位灭火和应急疏散预案中承担灭火和组织疏散任务的人员是否确定。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 86 | 对举报投诉的消防安全违法行为的核查 | 行政检查 | 《消防监督检查规定》（公安部令第120号） 第十七条 公安机关消防机构接到对消防安全违法行为的举报投诉，应当及时受理、登记，并按照《公安机关办理行政案件程序规定》的相关规定处理。 第十八条 公安机关消防机构应当按照下列时限，对举报投诉的消防安全违法行为进行实地核查： （一）对举报投诉占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，以及擅自停用消防设施的，应当在接到举报投诉后二十四小时内进行核查； （二）对举报投诉本款第一项以外的消防安全违法行为，应当在接到举报投诉之日起三个工作日内进行核查。 核查后，对消防安全违法行为应当依法处理。处理情况应当及时告知举报投诉人；无法告知的，应当在受理登记中注明。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 87 | 对大型群众性活动举办前的消防安全检查 | 行政检查 | 《消防监督检查规定》（公安部令第120号） 第十六条 对大型群众性活动现场在举办前进行的消防安全检查，公安机关消防机构应当在接到本级公安机关治安部门书面通知之日起三个工作日内进行检查，并将检查记录移交本级公安机关治安部门。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 88 | 对使用领域消防产品的监督检查 | 行政检查 | 《中华人民共和国消防法》 第二十五条 产品质量监督部门、工商行政管理部门、消防救援机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。 《消防产品监督管理规定》（公安部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局令第122号） 第四条第二款 县级以上地方质量监督部门、工商行政管理部门和公安机关消防机构按照各自职责对本行政区域内生产、流通和使用领域的消防产品质量实施监督管理。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 89 | 对社会消防技术服务活动的监督检查 | 行政检查 | 《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号） 第十九条第一款 县级以上人民政府消防救援机构依照有关法律、法规和本规定，对本行政区域内的社会消防技术服务活动实施监督管理。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 90 | 对注册消防工程师执业活动的监督检查 | 行政检查 | 《注册消防工程师管理规定》（公安部令第143号） 第三十八条第一款 县级以上公安机关消防机构依照有关法律、法规和本规定，对本行政区域内注册消防工程师的执业活动实施监督管理。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |
| 91 | 火灾事故调查 | 其他 | 《中华人民共和国消防法》 第五十一条第一款 消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。 《火灾事故调查规定》（公安部令第121号） 第五条第一款 火灾事故调查由县级以上人民政府公安机关主管，并由本级公安机关消防机构实施；尚未设立公安机关消防机构的，由县级人民政府公安机关实施。 第六条第一款 火灾事故调查由火灾发生地公安机关消防机构按照下列分工进行： （一）一次火灾死亡十人以上的，重伤二十人以上或者死亡、重伤二十人以上的，受灾五十户以上的，由省、自治区人民政府公安机关消防机构负责组织调查； （二）一次火灾死亡一人以上的，重伤十人以上的，受灾三十户以上的，由设区的市或者相当于同级的人民政府公安机关消防机构负责组织调查； （三）一次火灾重伤十人以下或者受灾三十户以下的，由县级人民政府公安机关消防机构负责调查。 | 房县消防救援大队 | 房县 | 县级消防救援机构 |